|  |  |
| --- | --- |
| Вывод в модуле ЛБ (адрес 1) | Вывод в ответе МФЛ-МПК |
| 12 | 1 |
| 11 | 2 |
| 13 | 3 |
| 22 | 4 |
| 21 | 5 |
| 23 | 6 |
| 32 | 7 |
| 31 | 8 |
| 33 | 9 |
| 42 | 10 |
| 41 | 11 |
| 43 | 12 |
| 72 | 13 |
| 71 | 14 |
| 73 | 15 |
| 82 | 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод в модуле ЛБ (адрес 3) | Вывод в ответе МФЛ-МПК |
| 12 | 17 |
| 11 | 18 |
| 13 | 19 |
| 22 | 20 |
| 21 | 21 |
| 23 | 22 |
| 32 | 23 |
| 31 | 24 |
| 33 | 25 |
| 42 | 26 |
| 41 | 27 |
| 43 | 28 |
| 72 | 29 |
| 71 | 30 |
| 73 | 31 |
| 82 | 32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод в модуле ЛБ (адрес 5) | Вывод в ответе МФЛ-МПК |  | Вывод в модуле ЛБ (адрес 7) | Вывод в ответе МФЛ-МПК |
| 12 | 33 | 12 | 49 |
| 11 | 34 | 11 | 50 |
| 13 | 35 | 13 | 51 |
| 22 | 36 | 22 | 52 |
| 21 | 37 | 21 | 53 |
| 23 | 38 | 23 | 54 |
| 32 | 39 | 32 | 55 |
| 31 | 40 | 31 | 56 |
| 33 | 41 | 33 | 57 |
| 42 | 42 | 42 | 58 |
| 41 | 43 | 41 | 59 |
| 43 | 44 | 43 | 60 |
| 72 | 45 | 72 | 61 |
| 71 | 46 | 71 | 62 |
| 73 | 47 | 73 | 63 |
| 82 | 48 | 82 | 64 |